## RP_RDZ_ASL
Rathaus der Zukunft
Raum- und Funktionsprogramm
Stand: 29.07.2024
Zonierung
Amt, Funktionsbereich |  |  | Flächenbezeichnung, Nutzung | NUF | Anzahl MA | Sharing-Faktor | Anzahl AP | Anzahl Flächen | Größe der Einzelfläche [m²] | Summe Flächen [m²] | Öffentlich | Halböffentlich | Intern | Tageslicht | Erläuterung
| 1 | Eingangsbereich / Foyer
| 1.1 |  | Foyer | NUF 1 |  |  |  | 1 | 385 | 385 | x |  |  | x | Großes Foyer inkl. Ausstellungsfläche, Wartebereich, großzügige Kinderspielfläche
| 1.2 |  | Zentraler Infopoint | NUF 2 |  |  | 1 | 1 | 15 | 15 | x |  |  | x | Empfangstresen/ Information im EG
| 1.3 |  | Frontoffice | NUF 2 |  |  | 13 | 1 | 100 | 100 | x |  |  | x | 10 Schalter für Kundenberatung, pro Bereich 1 Schalter
| 1.4 |  | Backoffice | NUF 2 |  |  | 8 | 8 | 13 | 104 |  |  | x | x | 8 Arbeitsplätze, inkl. 4 AP Anlaufstelle Bürgerbeteiligung
| 1.5 |  | Beratungsräume | NUF 2 |  |  |  | 6 | 12 | 72 | x |  |  | x | Geschlossene Beratungsräume in unmittelbarer Nähe zum zentralen Empfang für bis zu 4 Pers.
| 1.6 |  | Beratungsräume | NUF 6 |  |  |  | 1 | 20 | 20 | x |  |  | x | Teeküche
| 1.7 |  | Kassenraum Standesamt & Co. | NUF 2 |  |  |  | 2 | 10 | 20 | x |  |  |  | inkl. Bestückungsraum (Geld/Kassenautomaten)
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 716 | 0 | 0 | 0
| 2 | Öffentlicher Ausstellungs- und Veranstaltungsbereich
| 2.1 |  | multifunktionale Ausstellungsfläche | NUF 5 |  |  |  | 1 | 500 | 500 | x |  |  |  | zur Unterbringung von Wechsel- und Dauerausstellung (Flexibilität); Zugänglichkeit: Außerhalb der geregelten Öffnungszeiten, auch am Wochenende
| 2.2 |  | Ausstellungs- und Veranstaltungsraum | NUF 5 |  |  |  | 3 | 100 | 300 | x |  |  | x | Räume vor Ort für Bürger:innenbeteiligung, zusammenhängende, multifunktionale Räume (Zusammenschaltbar zu großem Saal bis 200 Pers.)
| 2.3 |  | Garderobe | NUF 4 |  |  |  | 1 | 40 | 40 | x |  |  |  | mit Schließfächern
| 2.4 |  | Lager Möbel und Equipment | NUF 4 |  |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  | x |  | exklusiv für diesen Bereich/Zuordnung
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 890 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kantine | [6 empty] | 745
| 3.1 |  | Öffenliche Kantine / Speiseraum | NUF 1 |  |  |  | 1 | 165 | 165 | x |  |  | x | Speiseraum bei 3 Schichtbetrieb bzw. Essensausgabe über 1 Stunde: mind. 410 Verpflegungsteilnehmer
| 3.2 |  | Gesamtfläche Betriebsräume | NUF 1 |  |  |  | 1 | 580 | 580 | x |  |  | x | 400-600 Verpflegungsteilnehmer; Zzgl. Räume für Bedienungsgang Essensausgabestellen (auch bei Selbstbedienung) und Einrichtung zum Aufwärmen mitgebrachter Speisen
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 745 | 0 | 0 | 0
| 4 | Café
| 4.1 |  | Verpflegungs-"Stationen" für Getränke/Snacks | NUF 1 |  |  |  | 3 | 20 | 60 | x |  |  | x | Verortet z.B. an Foyer, Bibliothek, Terrasse; Anschlüsse für Wasser, Abwasser, Kühlung, Strom, Öffnungszeiten richten sich an Öffnungszeiten Bibliothek, Anschlüsse für Automaten
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 60 | 0 | 0 | 0
| 5 | Bibliothek BA-Mitte
| 5.1 |  | Auskunft/ Beratung | NUF 2 |  |  | 1 | 1 | 15 | 15 | x |  |  | x | 1 Thekenplatz
| 5.2 |  | Freihandbibliothek | NUF 5 |  |  |  | 1 | 535 | 535 | x |  |  | x | Inkl. Anlese-, Arbeits- und Computerplätze
| 5.3 |  | RFID Außenrückgabeanlage | NUF 4 |  |  |  | 1 | 30 | 30 | x |  |  |  | Medien/ Bücher werden von außen (außerhalb des Gebäudes) eingelegt und selbstständig durch Rollsysteme einsortiert; 3-4 Abwurfstellen (1 x 1 m) = Raum mind. 4m²; Außenzugang/Nachzugang 24/7, Videoüberwachung, Zugang Richtung Osten oder Süden
| 5.4 |  | Multifunktionale Räume | NUF 5 |  |  |  | 3 | 25 | 75 | x |  |  | x | Leinwand/Beamer/Bildschirme, multimedial, Zusammenschließbare Räume, verdunkelbar, pro Raum ca. 10-12 Personen, zusammenschaltbar
| 5.5 |  | Büroarbeitsplätze | NUF 2 |  |  | 4 | 4 | 13 | 52 |  |  | x | x
| 5.6 |  | Materiallager | NUF 4 |  |  |  | 1 | 25 | 25 |  |  | x |  | Folienrollen, Saver, Medien selbst, Büromaterial, Elektronik, Verbrauchsmaterialien
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 732 | 0 | 0 | 0
| 6 | BA-Mitte Standesamt 1 | [12 empty] | (Flächenergänzungen s. Standesamt 2)
| 6.1 |  | Trauräume | NUF 5 |  |  |  | 2 | 50 | 100 |  | x |  | x | für je 20 Personen, zusammenschaltbar
| 6.2 |  | Anmeldung inkl. Vorbereich | NUF 2 |  |  |  | 2 | 50 | 100 |  | x |  | x | Wartebereich (20-30 Gäste)
| 6.3 |  | Personenstandsregister und Sammelakten | NUF 4 |  |  |  | 1 | 300 | 300 |  |  | x
| 6.4 |  | vier kleine Aktenpaternoster | NUF 4 |  |  |  | 2 | 30 | 60 |  |  | x |  | Compactus (Karteikarten), Zugang in der Nähe vom Büro, pro Paternoster 2,7 m x 1,2 m x Zimmerhöhe (BxTxH), max. 12 Etagen (0,5m/Etage)
| 6.5 |  | Lager (kassenwirksame Urkundenanforderungen) | NUF 4 |  |  |  | 1 | 10 | 10 |  |  | x |  | Zugang in der Nähe vom Büro, Lagerfläche für 500 Leitzordner (rd. 40 lfd. Regalmeter)
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 570 | 0 | 0 | 0
| 7 | Kinder- und Jugendparlament
| 7.1 |  | Kinder- und Jugendparlament | [8 empty] | x |  |  | an BVV angegliedert , Räume der BVV nutzen
|  |  |  | Σ | [5 empty] | (in den Räumen der BVV )
| 8 | Zentraler Konferenz- und Besprechungsbereich
| 8.1 |  | BVV-Saal bis 80 TN | NUF 2 |  |  |  | 1 | 240 | 240 |  | x |  | x | Ausgelegt für gewählte BVV Mitglieder: 55 Personen; Gäste/Interessierte Bürger: bis zu 75 Personen; Zusammenschaltbar mit Besprechung 20-24 TN
| 8.2 |  | Besprechung 20-24 TN | NUF 2 |  |  |  | 1 | 72 | 72 |  | x |  | x
| 8.3 |  | Besprechung 14-18 TN | NUF 2 |  |  |  | 5 | 48 | 240 |  | x |  | x | Flexibel nutzbare Räume für Öffentlichkeit, multifunktional und außerhalb Verwaltungsarbeitszeiten nutzbar; modulare Räume
| 8.4 |  | Besprechung 10-12 TN | NUF 2 |  |  |  | 4 | 24 | 96 |  | x |  | x | Flexibel nutzbare Räume für Öffentlichkeit, multifunktional und außerhalb Verwaltungsarbeitszeiten nutzbar; modulare Räume
| 8.5 |  | Besprechung 6-8 TN | NUF 2 |  |  |  | 2 | 16 | 32 |  | x |  | x
| 8.6 |  | Garderobe | NUF 4 |  |  |  | 1 | 10 | 10 |  | x |  |  | mit Schließfächern
| 8.7 |  | Lager Möbel und Equipment | NUF 4 |  |  |  | 1 | 30 | 30 |  | x
| 8.8 |  | Küche für Catering / Lager | NUF 1 |  |  |  | 1 | 30 | 30 |  | x |  |  | Vorbereitung und Zwischenlager, in der Nähe zum BVV Saal; Die Teeküchen (Auch die Cateringküche) sind alle als Pantries geplant (Waschbecken, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Microwave)
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 750 | 0 | 0 | 0
| 9 | Mehrwertangebote
| 9.1 |  | Raum für Gesundheitsförderung | NUF 5 |  |  |  | 1 | 90 | 90 |  |  | x | x | Auch für Dienstsport OA, Gesundheitsmanagement; kein Teppich, belastbarer/weicher Böden, direkte Fensterlüftung, mechanische Lüftung vorsehen (Sommer)
| 9.2 |  | Umkleiden/ Duschen für Radfahrer/ Sportaktivitäten | NUF 7 |  |  |  | 1 | 60 | 60 |  |  | x |  | ca. 4 separierte Duschen (m/w/d und barrierefrei)
| 9.3 |  | Umkleiden/ Duschen für OA und Stadtentwicklungsamt | NUF 7 |  |  |  | 1 | 100 | 100 |  |  | x |  | für 200 MA im Dienst; Umkleideschränke 95X60 (BxT), Duschen nach Arbeitsschutzrichtlinie (ca. 6 Duschkabinen), (m/w/d und barrierefrei)
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 250 | 0 | 0 | 0
| 10 | BA-Mitte Kommunikationsflächen
| 10.1 |  | Kommunikationsfläche inkl. Teeküche (Networking) | NUF 1 |  |  |  | 17 | 25 | 425 |  |  | x | x | 1 x 40 AP, an Erschließungskern bzw. an frequentierten Verkehrsflächen zu verorten; entwurfsabh. und konzeptabh. Gemeinschaftsfläche
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 425 | 0 | 0 | 0
| 11 | BA-Mitte BVV | [12 empty] | (Flächenergänzungen s. Konferenz- und Besprechungsbereich)
| 11.1 |  | Standardarbeitsplätze | NUF 2 | 6 | 1.32 | 5 | 5 | 7 | 35 |  |  | x | x
| 11.2 |  | Arbeits-Teamflächen | NUF 2 |  |  |  | 5 | 3 | 15 |  |  | x | x | Pauschalansatz für Rückzug & Austausch pro AP, inkl. Flächenansatz für Einzelbüros
| 11.3 |  | Netzwerkfläche | NUF 2 |  |  |  | 5 | 2.5 | 12.5 |  |  | x | x | Besprechungsräume bis 8 TN, informelle Treffpunkte, Pauschalansatz pro AP
| 11.4 |  | Büroräume für Fraktionsmitglieder | NUF 2 |  |  | 55 | 11 | 26 | 286 |  |  | x | x | 4-Personen-Büros à 26 m², nicht zusammenschaltbar, 4 Schreibtische pro Raum
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 348.5 | 0 | 0 | 0
| 12 | BA-Mitte Stadtentwicklung
| 12.1 |  | Standardarbeitsplätze | NUF 2 | 173 | 1.32 | 131.0606 | 131 | 7 | 917 |  |  | x | x
| 12.2 |  | Arbeits-Teamflächen | NUF 2 |  |  |  | 131 | 3 | 393 |  |  | x | x | inkl. Flächenansatz für Einzelbüros, Pauschalansatz für Rückzug & Austausch pro AP
| 12.3 |  | Kommunikationsflächen | NUF 2 |  |  |  | 131 | 2.5 | 327.5 |  |  | x | x | Besprechungsräume bis 8 TN, informelle Treffpunkte, Pauschalansatz pro AP (Networking)
| 12.4 |  | Lager-Teamflächen | NUF 4 |  |  |  | 131 | 0.2 | 26.2 |  |  | x |  | Arbeitsplatznahe Lagerflächen (ca. 8 m² pro 40 AP), Pauschalansatz für Stauraum pro AP
| 12.5 |  | Akten in Hängeregistraturschrank | NUF 4 |  |  |  | 2 | 45 | 90 |  |  | x |  | in der Nähe der Bearbeiter, Vermessungsamt; Benutzerarchiv für tägliche Anforderungen, 97 Aktenschränke (1,65xm0,45m) für Hängeregister
| 12.6 |  | Lager Vermarkungsmaterial und Messgeräte | NUF 4 |  |  |  | 1 | 8 | 8 |  |  | x |  | 2 Panzerschränke á 80kg
| 12.7 |  | Werkstatt | NUF 3 |  |  |  | 1 | 18 | 18 |  |  | x |  | Schleifgeräte, Kreissäge; Werkstatt, robuster Boden, Regale, Werkbank
| 12.8 |  | Plotterraum | NUF 2 |  |  |  | 1 | 65 | 65 |  |  | x |  | in der Nähe der Büros, Plotter, Schneidemaschinen, Kopierer, Scanner, Vermessungsamt (4 Großraum- Plotter A 0 (2,00x0,80) 1 Schneidemaschine (1,90x0,50) Großraumscanner für A 0 (1,40x0,60) 2 Kopierer (0,60x0,80)
| 12.9 |  | Auskunftungsraum mit Publikumsverkehr | NUF 2 |  |  |  | 1 | 40 | 40 |  |  | x |  | Fachbereich Vermessung, AP; 1 Arbeitsplatz und 1 Kopierer ca. 10 Besucher/Tag, Nähe Büros
| 12.10 |  | Archiv | NUF 4 |  |  |  | 1 | 292 | 292 |  |  | x |  | Vermessungsamt; Kartenschränke A0 Stahlschränke 40 Stahlschränke (0,95x0,50) und 46 Kartenschränke (1,40x1,00), Handbetrieben
| 12.11 |  | Bauaufsichtsarchiv | NUF 4 |  |  |  | 1 | 684 | 684 |  |  | x
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 2860.7 | 0 | 0 | 0
| 13 | BA-Mitte SGA
| 13.1 |  | Standardarbeitsplätze | NUF 2 | 140 | 1.32 | 106.0606 | 106 | 7 | 742 |  |  | x | x | Inkl. AP Eingabegeräte
| 13.2 |  | Arbeits-Teamflächen | NUF 2 |  |  |  | 106 | 3 | 318 |  |  | x | x | inkl. Flächenansatz für Einzelbüros, Pauschalansatz für Rückzug & Austausch pro AP
| 13.3 |  | Kommunikationsflächen | NUF 2 |  |  |  | 106 | 2.5 | 265 |  |  | x | x | Besprechungsräume bis 8 TN, informelle Treffpunkte, Pauschalansatz pro AP (Networking)
| 13.4 |  | Lager-Teamflächen | NUF 4 |  |  |  | 106 | 0.2 | 21.2 |  |  | x |  | Arbeitsplatznahe Lagerflächen (ca. 8 m² pro 40 AP), Pauschalansatz für Stauraum pro AP
| 13.5 |  | Plotterraum | NUF 2 |  |  |  | 1 | 8 | 8 |  |  | x |  | in der Nähe der Büros
| 13.6 |  | Archivfläche | NUF 4 |  |  |  | 1 | 20 | 20 |  |  | x |  | Archive FM, SGA, UmNat durch Metallgitter in einem großen Raum
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 1374.2 | 0 | 0 | 0
| 14 | BA-Mitte OA | [6 empty] | 1953.8
| 14.1 |  | Standardarbeitsplätze | NUF 2 | 190 | 1.32 | 143.9394 | 144 | 7 | 1008 |  |  | x | x
| 14.2 |  | Arbeits-Teamflächen | NUF 2 |  |  |  | 144 | 3 | 432 |  |  | x | x | inkl. Flächenansatz für Einzelbüros, Pauschalansatz für Rückzug & Austausch pro AP
| 14.3 |  | Kommunikationsflächen | NUF 2 |  |  |  | 144 | 2.5 | 360 |  |  | x | x | Besprechungsräume bis 8 TN, informelle Treffpunkte, Pauschalansatz pro AP (Networking)
| 14.4 |  | Lager-Teamflächen | NUF 4 |  |  |  | 144 | 0.2 | 28.8 |  |  | x |  | Arbeitsplatznahe Lagerflächen (ca. 8 m² pro 40 AP), Pauschalansatz für Stauraum pro AP
| 14.5 |  | Pausenraum | NUF 1 |  |  |  | 1 | 25 | 25 |  |  | x | x | mit kl. Teeküche/Tische für Außendienst
| 14.6 |  | MDE-Raum | NUF 4 |  |  |  | 1 | 12 | 12 |  |  | x |  | Mobile-Daten-Erfassungsgeräte - 150 Handdrucker (Elektrik muss vorgehalten werden), Nähe zu Pausenraum
| 14.7 |  | Videoraum | NUF 2 |  |  |  | 1 | 8 | 8 |  |  | x |  | Parkraumüberwachung der OA-Fahrzeuge in der Tiefgarage
| 14.8 |  | Asservatenkammer | NUF 4 |  |  |  | 1 | 25 | 25 |  |  | x |  | mit Sackkarre erreichbar, Lastenaufzug soll möglich sein; Lüftung, Einbruchssichere Stahltür
| 14.9 |  | Trockenraum Kleidung | NUF 7 |  |  |  | 1 | 20 | 20 |  |  | x |  | 30-40 Kleidungsstücke, Garderobe zur Trocknung, Lüftung
| 14.10 |  | Uniformlager | NUF 4 |  |  |  | 1 | 15 | 15 |  |  | x |  | Für neue und Austausch-Uniformen
| 14.11 |  | IT-Lager | NUF 4 |  |  |  | 1 | 20 | 20 |  |  | x
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 1953.8 | 0 | 0 | 0
| 15 | BA-Mitte FM
| 15.1 |  | Standardarbeitsplätze | NUF 2 | 114 | 1.32 | 86.3636 | 86 | 7 | 602 |  |  | x | x
| 15.2 |  | Arbeits-Teamflächen | NUF 2 |  |  |  | 86 | 3 | 258 |  |  | x | x | inkl. Flächenansatz für Einzelbüros, Pauschalansatz für Rückzug & Austausch pro AP
| 15.3 |  | Kommunikationsflächen | NUF 2 |  |  |  | 86 | 2.5 | 215 |  |  | x | x | Besprechungsräume bis 8 TN, informelle Treffpunkte, Pauschalansatz pro AP (Networking)
| 15.4 |  | Lager-Teamflächen | NUF 4 |  |  |  | 86 | 0.2 | 17.2 |  |  | x |  | Arbeitsplatznahe Lagerflächen (ca. 8 m² pro 40 AP), Pauschalansatz für Stauraum pro AP
| 15.5 |  | IT-/TK-Lager | NUF 4 |  |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  | x
| 15.6 |  | Zugriffsarchiv | NUF 4 |  |  |  | 1 | 200 | 200 |  |  | x |  | Archive FM, SGA, UmNat durch Metallgitter in einem großen Raum
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 1342.2 | 0 | 0 | 0
| 16 | BA-Mitte UmNat
| 16.1 |  | Standardarbeitsplätze | NUF 2 | 42 | 1.32 | 31.8182 | 32 | 7 | 224 |  |  | x | x
| 16.2 |  | Arbeits-Teamflächen | NUF 2 |  |  |  | 32 | 3 | 96 |  |  | x | x | inkl. Flächenansatz für Einzelbüros, Pauschalansatz für Rückzug & Austausch pro AP
| 16.3 |  | Kommunikationsflächen | NUF 2 |  |  |  | 32 | 2.5 | 80 |  |  | x | x | Besprechungsräume bis 8 TN, informelle Treffpunkte, Pauschalansatz pro AP (Networking)
| 16.4 |  | Lager-Teamflächen | NUF 4 |  |  |  | 32 | 0.2 | 6.4 |  |  | x |  | Arbeitsplatznahe Lagerflächen (ca. 8 m² pro 40 AP), Pauschalansatz für Stauraum pro AP
| 16.5 |  | Asservatenkammer | NUF 4 |  |  |  | 1 | 5 | 5 |  |  | x |  | Zwei Safes à ca. 500 kg, keine Sicherheitsanforderungen nötig, nur abschließbar, keine Lüftung nötig
| 16.6 |  | Archiv | NUF 4 |  |  |  | 1 | 100 | 100 |  |  | x |  | Archive FM, SGA, UmNat durch Metallgitter in einem großen Raum
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 511.4 | 0 | 0 | 0
| 17 | BA-Mitte Bürgeramt
| 17.1 |  | Standardarbeitsplätze | NUF 2 | 13 | 1.32 | 9.8485 | 10 | 7 | 70 |  |  | x | x
| 17.2 |  | Arbeits-Teamflächen | NUF 2 |  |  |  | 10 | 3 | 30 |  |  | x | x | inkl. Flächenansatz für Einzelbüros, Pauschalansatz für Rückzug & Austausch pro AP
| 17.3 |  | Kommunikationsflächen | NUF 2 |  |  |  | 10 | 2.5 | 25 |  |  | x | x | Besprechungsräume bis 8 TN, informelle Treffpunkte, Pauschalansatz pro AP (Networking)
| 17.4 |  | Lager-Teamflächen | NUF 4 |  |  |  | 10 | 0.2 | 2 |  |  | x |  | Arbeitsplatznahe Lagerflächen (ca. 8 m² pro 40 AP), Pauschalansatz für Stauraum pro AP
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 127 | 0 | 0 | 0
| 18 | BA-Mitte Standesamt 2 | [12 empty] | (Flächenergänzungen s. Standesamt 1)
| 18.1 |  | Standardarbeitsplätze | NUF 2 | 35 | 1.32 | 27 | 27 | 7 | 189 |  |  | x | x
| 18.2 |  | Arbeits-Teamflächen | NUF 2 |  |  |  | 27 | 3 | 81 |  |  | x | x | inkl. Flächenansatz für Einzelbüros, Pauschalansatz für Rückzug & Austausch pro AP
| 18.3 |  | Kommunikationsflächen | NUF 2 |  |  |  | 27 | 2.5 | 67.5 |  |  | x | x | Besprechungsräume bis 8 TN, informelle Treffpunkte, Pauschalansatz pro AP (Networking)
| 18.4 |  | Lager-Teamflächen | NUF 4 |  |  |  | 27 | 0.2 | 5.4 |  |  | x |  | Arbeitsplatznahe Lagerflächen (ca. 8 m² pro 40 AP), Pauschalansatz für Stauraum pro AP
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 342.9 | 0 | 0 | 0
| 19 | BA-Mitte Jugendamt
| 19.1 |  | Standardarbeitsplätze | NUF 2 | 200 | 1.32 | 151.5152 | 152 | 7 | 1064 |  |  | x | x
| 19.2 |  | Arbeits-Teamflächen | NUF 2 |  |  |  | 152 | 3 | 456 |  |  | x | x | inkl. Flächenansatz für Einzelbüros, Pauschalansatz für Rückzug & Austausch pro AP
| 19.3 |  | Kommunikationsflächen | NUF 2 |  |  |  | 152 | 2.5 | 380 |  |  | x | x | Besprechungsräume bis 8 TN, informelle Treffpunkte, Pauschalansatz pro AP (Networking)
| 19.4 |  | Lager-Teamflächen | NUF 4 |  |  |  | 152 | 0.2 | 30.4 |  |  | x |  | Arbeitsplatznahe Lagerflächen (ca. 8 m² pro 40 AP), Pauschalansatz für Stauraum pro AP
| 19.5 |  | Kinderspielzimmer als Besprechungszimmer | NUF 2 |  |  |  | 1 | 30 | 30 |  |  | x | x | Pflegekinderdienst (für spielende Kinder und beobachtende Mitarbeiter des Jugendamtes, keine besondere Ausstattung nötig)
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 1960.4 | 0 | 0 | 0
| 20 | BA-Mitte Bezirkskasse
| 20.1 |  | Standardarbeitsplätze | NUF 2 | 14 | 1.32 | 11 | 11 | 7 | 77 |  |  | x | x
| 20.2 |  | Arbeits-Teamflächen | NUF 2 |  |  |  | 11 | 3 | 33 |  |  | x | x | inkl. Flächenansatz für Einzelbüros, Pauschalansatz für Rückzug & Austausch pro AP
| 20.3 |  | Kommunikationsflächen | NUF 2 |  |  |  | 11 | 2.5 | 27.5 |  |  | x | x | Besprechungsräume bis 8 TN, informelle Treffpunkte, Pauschalansatz pro AP (Networking)
| 20.4 |  | Lager-Teamflächen | NUF 4 |  |  |  | 11 | 0.2 | 2.2 |  |  | x |  | Arbeitsplatznahe Lagerflächen (ca. 8 m² pro 40 AP), Pauschalansatz für Stauraum pro AP
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 139.7 | 0 | 0 | 0
| 21 | BA-Mitte, Infrastruktur
| 21.1 |  | Dezentrale Räume für Reinigung (PuMi) | NUF 7 |  |  |  | 16 | 3 | 48 |  |  | x |  | Anzahl abhängig von Stockwerken - pro Stockwerk 1x in Bürobereichen; zzgl. Bibliothek
| 21.2 |  | Separater Putzmittelraum für Tierbehandlung (PuMi) | NUF 7 |  |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  | x |  | Separater Putzmittel für Tierbehandlungsraum
| 21.3 |  | Dezentrale Räume für Reinigung (PuMi) | NUF 7 |  |  |  | 1 | 5 | 5 |  |  | x |  | Nähe Foyer und öffentliche Ausstellungsfläche
| 21.4 |  | Umkleiden und Sanitärräume für Reinigungskräfte | NUF 7 |  |  |  | 1 | 15 | 15 |  |  | x |  | Dezentral, Verortung konzeptabhängig, keine Duschen, 1x WC
| 21.5 |  | Erste-Hilfe-Raum | NUF 1 |  |  |  | 1 | 20 | 20 |  |  | x
| 21.6 |  | Ruhe- und Liegeraum | NUF 1 |  |  |  | 1 | 15 | 15 |  |  | x
| 21.7 |  | WC's m/w/d und barrierefrei | NUF 7 |  |  |  | 13 | 20 | 260 |  |  | x |  | Anzahl abhängig von Stockwerken - pro Stockwerk 1x in Bürobereichen; zzgl. Bibliothek
| 21.8 |  | WC's m/w/d und barrierefrei | NUF 7 |  |  |  | 3 | 40 | 120 | x |  |  |  | Zzgl. Wickelraum im EG
| 21.9 |  | Lager Post und Pakete | NUF 4 |  |  |  | 1 | 10 | 10 |  |  | x |  | Nähe Infopoint
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 496 | 0 | 0 | 0
| 22 | Poststelle
| 22.1 |  | Post- und Scanstelle | NUF 2 |  |  | 11 | 1 | 150 | 150 | x |  |  |  | Inkl. 11 AP
| 22.2 |  | Hausdruckerei | NUF 3 |  |  |  | 1 | 50 | 50 |  |  | x | x | Druckstraße
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 200 | 0 | 0 | 0
| 23 | Hausmeister
| 23.1 |  | Büroarbeitsplätze | NUF 2 |  |  | 5 | 5 | 13 | 65 |  |  | x | x | Inkl. AP GLT
| 23.2 |  | Separater Putzmittelraum für Tierbehandlung (PuMi) | NUF 3 |  |  |  | 1 | 35 | 35 |  |  | x |  | Nähe Technikzentrale (Standbohrmaschine, Werkbank mit Schraubstock, Stauraum für Materialien wie Schließzylinder etc.); robuster Boden, Regale
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 100 | 0 | 0 | 0
| 24 | Lager Zentral
| 24.1 |  | Zwischenlager Anlieferung | NUF 4 |  |  |  | 1 | 15 | 15 |  |  | x
| 24.2 |  | Möbellager/ Beschaffung/ Materiallager | NUF 4 |  |  |  | 1 | 65 | 65 |  |  | x
| 24.3 |  | Müllsammelzentrale inkl. Lagerfläche für Sperrstücke | NUF 7 |  |  |  | 1 | 130 | 130 |  |  | x |  | Nähe zum Lastenaufzug vorsehen.
| 24.4 |  | Lager Putzmittel | NUF 4 |  |  |  | 1 | 30 | 30 |  |  | x
| 24.5 |  | Bereitstellfläche für Mülltonnen im Gebäude | NUF 7 |  |  |  | 1 | 115 | 115 |  |  |  |  | (Zugang von Außen) erforderlich
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 355 | 0 | 0 | 0
| 25 | Fahrrad- und PKW-Stellplätze | [12 empty] | Verortung in Tiefgarage
| 25.1 |  | Fahrradstellplätze | NUF 7 |  |  |  | 15 | 1.8 | 27 |  |  | x |  | BA-Mitte: 10 E-Bikes OA, 5 Allgemein
| 25.2 |  | Fahrradstellplätze (Genehmigung) | NUF 7 |  |  |  | 162 | 1.8 | 291.6 |  |  | x |  | Allgemein
| 25.3 |  | PKW Stellplätze (Betriebsrelevant) | NUF 7 |  |  |  | 29 | 25 | 725 |  |  | x |  | E-Ladesäulen für alle Stellplätze, abgetrennter Bereich mit Gitter / Sicherheitsvorkehrungen gegen Vandalismus und Diebstahl; Mindesthöhe Decke 2,50m; Mindestbreite 2,50m, Standardlänge, Beladung von der Seite, davon 1x 7-9-Sitzer (analog VW Multivan)
| 25.4 |  | PKW-Stellplätze (Betriebsrelevant) | NUF 7 |  |  |  | 10 | 25 | 250 |  |  | x |  | Stellplätze BIM, Max. Anzahl von Stellplätzen
| 25.5 |  | PKW-Stellplätze (behindertenger) | NUF 7 |  |  |  | 9 | 30 | 270 |  |  | x |  | Allgemein
| 25.6 |  | PKW Stellplätze (Betriebsrelevant) | NUF 7 |  |  |  | 4 | 25 | 100 |  |  | x |  | 4 Parkplätze für Finanzamt (2 für gepfändete KfZ, 2 für Anlieferung); Gepfändet PKW: Anlieferung mit Abschleppdienst, Schutz durch Sperrpoller, Breite 2,50m, abgetrennter Bereich mit Gitter/Sicherheitsvorkehrungen gegen Vandalismus und Diebstahl
| 25.7 |  | PKW Stellplätze (behindertengerecht) | NUF 7 |  |  |  | 5 | 30 | 150 |  |  | x |  | 5 genehmigungsrelevante Stellplätze BIM (Gebäude D)
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 1813.6 | 0 | 0 | 0
| 26 | Erforderliche Außenflächen, Außenanlagen
| 26.1 |  | Anlieferungszone | AAL |  |  |  | 2 | 55 | 110 |  |  |  |  | Flächenbedarf für 2 x 7,5to LKW Stellplätze inkl. Rangierfläche im Entladebereich pro Stellplatz
| 26.2 |  | PKW Stellplätze (behindertengerecht) | AAL |  |  |  | 5 | 30 | 150 |  |  |  |  | 5 genehmigungsrelevante Stellplätze BIM (Gebäude A)
| 26.3 |  | PKW Stellplätze (behindertengerecht) | AAL |  |  |  | 6 | 30 | 180 |  |  |  |  | 6 genehmigungsrelevante Stellplätze BIM (Gebäude B)
| 26.4 |  | PKW Stellplätze (behindertengerecht) | AAL |  |  |  | 6 | 30 | 180 |  |  |  |  | 6 genehmigungsrelevante Stellplätze BIM (Gebäude C)
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 620 | 0 | 0 | 0
| 27 | MobilityHub
| 27.1 | Mobility Hub |  | NUF 7 |  |  |  | 1 | 500 | 500 |  |  |  |  | PKW/Fahr- und sonstige Zweiräder, Ladeinfrastruktur für Pkw und E-Bikes erforderlich
|  |  |  | Σ | [5 empty] | 500 | 0 | 0 | 0
Note on M265: KB: 500 qm gem. BP